## 서비스이행기준에 따른 이행실적(하반기)
시민서비스헌장 서비스이행기준에 따른 관리지표 | [7 empty] | 2020 하반기 이행실적
연번 | 소관부서 | 분야별 | 이행분야 | 이행기준 | 관리지표 | 측정방법 | 목 표 | 이행실적 | 주요내용
1 | 상가운영처 | 지하도상가 | 서비스환경 | 지하도상가를 이용하는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 전문기관 의뢰 실내 공기질 측정 | 공기질측정실적 | 1회/연 (결과 포함) | ㅇ 연1회 측정(5~6월) ㅇ 측정결과 기준준수 (1항목 제외) | ㅇ 측정개요 - 22개 지하도상가 47지점 - 유지기준 4항목(CO, CO2, PM10, HCHO) - 권고기준 3항목(NO2, TVOC, Rn) - 전문업체에 용역 의뢰하여 측정 ㅇ 측정결과 - 유지기준 3항목 기준준수(CO2 일부 초과) - 권고기준 3항목 기준준수 - CO2 측정지점 47개중 2개 지점 초과 * 초과상가(터미널) ㅇ 결과후 조치 - 초과상가 환기 강화 실시
2 | 상가운영처 | 지하도상가 | 서비스환경 | 지하도상가를 이용하는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 화장실 관리상태점검 | 청소실적 | 2회/일 | ㅇ 일일점검표 통한 6회/일 관리상태 점검 ㅇ 관리상태 자체 평가 관리 (외부 모니터링 시행) | ㅇ 화장실 관리(청소) 기준 - 청결상태(바닥, 세면기, 휴지통, 대소변기 등) - 기타 관리상태 평가 ㅇ 화장실 품질 향상 등을 위한 노력 - 자체 평가 관리 - 2020년 외부 모니터링 요원을 통한 청소실적 서비스 평가 시행 (총 4회 시행 완료) *상가운영처-9080, 13854, 16925, 20033
3 | 상가운영처 | 지하도상가 | 서비스환경 | 지하도상가를 안전하게 관리하겠습니다. | 주요 시설물 안전 점검 및 유지보수 | 안전점검실적 | 수시/연 | ㅇ 5개분야(구조물, 전기, 가스, 소방, 승강기) 법정점검 실시 ㅇ 내외부 전문가 및 타부서 점검 및 시기별 안전점검 실시 ㅇ 5개분야(건축, 전기, 소방, 승강기, 냉난방) 유지관리 실시 | ㅇ 안전점검(5개분야) - 구조물, 전기, 소방, 가스, 승강기 법정점검 진행 - 안전처 합동 안전점검 실시 - 현장 일상점검 지속 실시(월별 안전점검의 날) - 겨울철 대비 안전점검 실시 - 코로나19 관련 지속 방역 실시 - 추석 명절 대비 화재예방 및 안전점검 실시 ㅇ 점검후 지적사항 조치계획 수립 및 조치 ㅇ 유지보수(5개분야) - 건축, 전기, 소방, 승강기, 냉난방 유지관리 점검 용역 실시 (완료)
4 | 상가운영처 | 지하도상가 | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 대해 신속하게 대응하고, 정확한 안내를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. | 민원응대 관련 CS, 청렴교육 정기적 실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ월 1회 CS, 청렴 자체교육 실시 (하반기 6회) | ㅇ 교육개요 - 지하도상가 이용시민에게 친절, 신속하게 응대하고, 공직자로서 가져야 할 직무태도를 함양하여 고객만족도 제고 ㅇ 주요내용 - 공직기강, 청렴 및 행동강령 준수 - 전화 친절응대(맞춤형 전화응대 매뉴얼 숙지)
5 | 상가운영처 | 지하도상가 | 서비스결과 | 시민친화적 지하공간을 구현하기 위해 유휴공간을 활용한 다양한 문화공간과 프로그램을 제공하겠습니다. | 을지로상가 등 상가활성화를 위한 문화 행사 실시 | 행사운영실적 | 1회이상/연 | ㅇ 을지로 아뜨리애 갤러리 운영 - 시민작가 열린전시 - 기관전시 | ㅇ 시민전시 : 10개팀 전시완료(2020.2.10~4.17) - 개인~동아리 등이 참여해 회화, 사진 등의 다양한 장르 전시 - 일반 시민 누구나 참여 가능한 열린 전시 (무료대관) *시민작가 모집 (2019.11.19~12.3) ㅇ 기관전시 : 2회 - 경기관광공사(2020.5.16~5.25) - 대한체육회(2020.5.29~6.12)
6 | 상가운영처 | 서울글로벌센터 | 서비스환경 | 서울글로벌센터를 이용하는 시민들에게 편리하고 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 2회/일 | ㅇ 일 2회(오전∙오후) 화장실 관리 상태 점검 | ㅇ 화장실 관리(청소) 상태 점검 - 화장실 청소용품(세정제, 휴지) 보충상태 - 화장실 청결 상태(변기류, 세면대 거울, 화장실 타일 등) - 쓰레기 중간집해 - 각층 화장실 불법촬영장비 매일 육안 점검 - 기타 불법촬영장비 설치여부 점검 (장비이용 자체점검)
7 | 상가운영처 | 서울글로벌센터 | 서비스환경 | 서울글로벌센터를 안전하게 관리하겠습니다. | 보안 및 소방시설물 관리상태 등 순찰점검 | 순찰실적 | 6회/일 | ㅇ 일 6회 보안 및 소방시설물 관리 상태 순찰점검 | ㅇ 보안순찰점검 실시(일 4회) - 전층 방화, 보안, 외곽 순찰, 퇴실 및 주차장 출차 확인 ㅇ 소방시설물점검 실시(일 2회) - 소화기, 소화전, 스프링쿨러, 감지기 등 외관점검 - 소방펌프, 수신기, 프리액션밸브실 외관점검
8 | 상가운영처 | 서울글로벌센터 | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 대해 신속하고 수월한 안내를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. | 민원,전화 응대교육 실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ 월 1회 CS 자체교육 실시 (하반기 6회) | ㅇ 교육개요 - 빌딩 이용시민의 문의사항에 신속하고 정확하게 안내하여 고객만족도 제고를 하기 위함 ㅇ 주요내용 - 감사지적 및 민원사례를 토대로 한 CS교육 - 정위치 근무 및 정중한 언어와 친절한 태도로 응대 - 근무복 단정 및 청결 유지
9 | 상가운영처 | 서울글로벌센터 | 서비스결과 | 서울글로벌센터 내․외곽 안내 사인물을 정비하여 서비스 편익을 향상시키겠습니다. | 사인물 정비 실시 | 정비실적 | 1회 이상/연 | o 입주기관 사인물 정비 (하반기 4회 정비) | o 추진실적 - 8F 입주기관 신규 입주에 의한 사인물 제작설치(1회) - 12F 입주기관 퇴거에 따른 사인물 정비 (1회) - 8F 입주기관 명칭 변경에 따른 사인물 정비(1회) - 10F 비상승강기 앞 사인물 재정비(1회) o 사인물 시인성 향상을 위한 노력 - 훼손 사인물 발견 즉시 정비 - 시인성 향상을 위한 전문업체 디자인 의뢰
10 | 상가운영처 | 서울글로벌센터 | 서비스결과 | 국제회의장을 편리하게 사용할 수 있도록 운영하겠습니다 | 홍보물 제작, 비치 이용만족조사 실시 | 만족도 조사 실적 | 1회/분기 (결과포함) | o 국제회의장 홍보우편 발송 (분기별 1회) - 3분기 50개, 4분기 50개 o 기존 이용고객 대상 만족도 조사 실시(분기별 1회) - 3분기 2건, 4분기 14건 발송 *중복 이용기관 제외 | o 국제회의장 홍보리플렛 빌딩내 비치 o 만족도 조사결과 업무 청렴도 및 회의장에 대한 높은 만족
11 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(시립승화원) | 서비스환경 | e-하늘시스템과 연계한 화장예약시스템 운영으로 시민들에게 편의성을 제공하겠습니다. | 온라인예약시스템을 활용한 예약접수 | 예약실적 | 100% | ㅇ 온라인예약시스템을 활용한 예약접수 100% 달성 | o 온라인예약시스템 e-하늘을 활용한 예약접수 100%
12 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(시립승화원) | 서비스환경 | 추모시설을 이용하는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 4회/일 | ㅇ 일 4회 이상 주기적으로 화장실 청소 실시 | o 화장실 점검 일6회 이외에도 시민들이 많이 방문하는 시간대(10~14시) 화장실 수시 점검
13 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(시립승화원) | 서비스과정 | 응급상황 발생 시 신속하게 대응하기 위하여 노력하겠습니다. | 화장실 도움벨 운영 | 보유실적 | 女 화장실 전체 칸수 대비 | ㅇ 승화원 여성 화장실 전체 칸 도움벨 운영 중 | o 여자 화장실 모든 칸 도움벨 설치 및 작동 점검 완료
14 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(시립승화원) | 서비스결과 | 시민의 지속적인 자연장 수요를 충족하기 위해 노력하겠습니다. | 자연장지 이용활성화 | 이용실적 | 일평균 4.5위 | ㅇ 일평균 4.53위 | ㅇ정원형 자연장 운영, 능선형 자연장 추가 조성
15 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(시립승화원) | 서비스결과 | 다양한 행사 및 서비스를 통해 시민의 화장시설 친근화를 위해 노력하겠습니다. | 추모힐링서포터즈 운영 | 운영실적 | 1회/연 | ㅇ 추모힐링서포터즈 1회 운영 | o 친환경 장사문화, 화장절차 등 관련 영상 및 온라인 콘텐츠 제작
16 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(추모공원) | 서비스환경 | e-하늘시스템과 연계한 화장예약시스템 운영으로 시민들에게 편의성을 제공하겠습니다. | 온라인예약시스템을 활용한 예약접수 | 예약실적 | 100% | ㅇ 온라인예약시스템을 활용한 예약접수 100% 달성 | o 온라인예약시스템 e-하늘을 활용한 예약접수 100%
17 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(추모공원) | 서비스환경 | 추모시설을 이용하는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 4회/일 | ㅇ 일 4회 이상 주기적으로 화장실 청소 실시 | o 화장실 점검 일6회 이외에도 시민들이 많이 방문하는 시간대(10~14시) 화장실 수시 점검
18 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(추모공원) | 서비스과정 | 응급상황 발생 시 신속하게 대응하기 위하여 노력하겠습니다. | 화장실 도움벨 운영 | 보유실적 | 女 화장실 전체 칸수 대비 | ㅇ 추모공원 여자 화장실 전체 도움벨 설치 완료 및 운영 | o 여자 화장실 모든 칸 도움벨 설치 및 작동 점검 완료
19 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(추모공원) | 서비스결과 | 시민의 지속적인 자연장 수요를 충족하기 위해 노력하겠습니다. | 자연장지 이용활성화 | 이용실적 | 일평균 4.5위 | ㅇ 일평균 4.53위 | o 정원형 자연장 운영, 능선형 자연장 추가 조성
20 | 추모시설운영처 | 시립추모시설(추모공원) | 서비스결과 | 다양한 행사 및 서비스를 통해 시민의 화장시설 친근화를 위해 노력하겠습니다. | 추모힐링서포터즈 운영 | 운영실적 | 1회/연 | ㅇ 추모힐링서포터즈 1회 운영 | o 친환경 장사문화, 화장절차 등 관련 영상 및 온라인 콘텐츠 제작
21 | 장애인콜택시운영처 | 장애인콜택시 | 서비스환경 | 장애인콜택시 이용시민의 편의성 향상을 위해 노력하겠습니다. | 전화/문자 등을 활용한 콜접수 | 콜접수실적 |  | ㅇ '20.12월 기준(누적) : 972,189건 | ㅇ 코로나19 여파로 전년대비 장애인콜택시 이용 수요 감소 ㅇ 상반기(450,831건) 대비 하반기(521,358건) 15.6% 증가
22 | 장애인콜택시운영처 | 장애인콜택시 | 서비스환경 | 장애인콜택시 이용시민의 편의성 향상을 위해 노력하겠습니다. | 장애인편의시설 정보제공 서비스 구축 | 서비스 구축 및 정보제공 건수 |  | ㅇ베리어프리 앱 서비스 누적 정보제공 건수 9,978건(20.12.31기준) | o 가> 출발지 또는 목적지 정보(반경 5km) / 명칭 또는 카테고리별 검색 기능 / 지도 보기 o 나> 목적지 도착 예상시간 및 운행실거리 정보
23 | 장애인콜택시운영처 | 장애인콜택시 | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 신속하고 정확한 안내를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. | 장애잍콜택시 콜센터 직원 CS교육 실시 | 교육실적 모니터링 실적 | 모니터링 및 CS교육 실시 | ㅇ 상담원 녹취콜 분석(2월~11월) ㅇ 분기별 상담원 1:1 코칭 및 전문(CS) 교육 시행 | ㅇ 상담원 서비스품질 모니터링 및 코칭 - 일시 : 분기별 1회(총 4회) - 대상 : 상담원 전체(휴직자 제외) - 내용 : 개인별 모니터링결과 피드백, 강약점 분석 및 서비스 개선방향 도출 ㅇ CS 및 전문교육 - 일시 : 반기별 1회(총2회, 4h/회) - 대상 : 상담원 전체(휴직자 제외) - 내용 : 표준화된 응대, 서비스마인드 재정립 등
24 | 장애인콜택시운영처 | 장애인콜택시 | 서비스결과 | 시민의 대기시간 최소화하고, 차량가동률을 제고하여 이용에 편익을 도모하겠습니다. | 차량운행률 향상 | 차량운행률 |  | ㅇ 차량운행률('20.12월 기준): 69.3% | ㅇ 차량운행률('20.12월 기준): 일평균 69.3% 평일 평균 78.7% 공휴일 평균 45.8%
25 | 장애인콜택시운영처 | 장애인콜택시 | 서비스결과 | 장애인콜택시에 대한 신뢰성 및 공익성을 강화하기 위하여 노력하겠습니다. | 시민소통 참여형 행사운영 | 운영실적 | 시티투어, 장애인의날 무료운행 등 | ㅇ 2020년 장애인의 날 무료운행 * 코로나19로 인해 시티투어 및 소원이학교 운영 불가 | ㅇ 2020년 장애인의 날 무료운행 실시 - 일시 : '20.04.20(월), 00:00~24:00 - 이용실적 : (접수건수) 4,076건/(탑승건수) 3,479건 '20년도 평일 일평균 대비 접수∙탑승건수 각각 11.6%, 17.2% 증가 - 내용 : 장애인의 날을 맞이하여 장애인콜택시 무료운행 서비스 제공
26 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(월드컵경기장) | 서비스환경 | 시민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 체육시설을 만들겠습니다. | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 2회/일 | ㅇ 1일 2회 화장실 점검 | ㅇ 청소점검 체크리스트를 통한 화장실 관리 - 미화직원 청소 후 청소점검 체크리스트 작성 - 관리자 1일 2회 (오전·오후) 확인 및 점검 - 화장실 손잡이 등 살균 소독 진행
27 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(월드컵경기장) | 서비스과정 | 시민에게 친절한 서비스를 제공하겠습니다. | 직원 CS교육 실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ 월별 1회 CS교육(총 6회) 시행 | ㅇ 월별 CS 교육 실시 - 7월 : 2020년 상반기 주요 민원 사례 공유 및 대응 교육 - 8월 : 혹서기 안전사고 등 유사사례 공유 및 대응 교육 - 9월 : 전화응대 및 대민 응대시 안내 교육 - 10월 : 안전사고 발생시 초기 응대 매뉴얼 교육 - 11월 : 대관시설 이용시 방역절차 안내 및 대응 교육 - 12월 : CS역량강화 교육 및 CS리더 양성 교육
28 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(월드컵경기장) | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 신속·정확하게 응대할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. | 홈페이지 내 정보제공 | 제공실적 | 행사일정 등 게시 실적 | ㅇ 주요정보 홈페이지 상시 업데이트 | ㅇ 주경기장 행사일정 변경 시 상시 업데이트 ㅇ 사회적 거리두기 조치에 따라 체육시설 재개, 운영 중단여부 상시 업데이트 ㅇ 주차혼잡 발생 예정시 홈페이지 내 팝업창 게시
29 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(월드컵경기장) | 서비스결과 | 체육시설을 더욱 다양한 활동으로 시민들에게 개방하겠습니다. | 시민참여프로그램 활성화 | 운영실적 | 시민대관 실적 보고 1회/월 | ㅇ하반기 체육시설 일반시민 이용실적 658회 | ㅇ 보조경기장 대관 23회 ㅇ 풋살구장 시민대관 901회 ※코로나19 관련 대관 중지 등으로 실적 감소
30 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(월드컵경기장) | 서비스결과 | 체육시설 대관운영에 공정을 기하겠습니다. | 대관심사위원회 개최 및 신속한 피드백 | 대관심사위원회 개최 및 기간내 피드백 | 7일이내 결과 피드백 | ㅇ대관심사위원회 상반기 미개최(사유 : 코로나19) | -
31 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(장충체육관) | 서비스환경 | 시민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 체육시설을 만들겠습니다. | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 2회/일 | ㅇ1일 2회 화장실 점검 | ㅇ 점검 체크리스트를 통한 화장실(15개소) 관리 - 미화직원 화장실 청소후 점검 체크리스트 작성 - 관리자 1일 2회(오전,오후) 점검 및 확인
32 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(장충체육관) | 서비스과정 | 시민에게 친절한 서비스를 제공하겠습니다. | 직원 CS교육 실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ 월별 1회 CS교육(총6회) 시행 | ㅇ 월별 CS 교육 실시 - 7월 : 2020년 상반기 주요 민원 사례 공유 및 대응 교육 - 8월 : 혹서기 안전사고 등 유사사례 공유 및 대응 교육 - 9월 : 전화응대 및 대민 응대시 안내 교육 - 10월 : 안전사고 발생시 초기 응대 매뉴얼 교육 - 11월 : 대관시설 이용시 방역절차 안내 및 대응 교육 - 12월 : CS역량강화 교육 및 CS리더 양성 교육육
33 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(장충체육관) | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 신속·정확하게 응대할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. | 홈페이지 내 정보제공 | 제공실적 | 행사일정 등 게시 실적 | ㅇ 주요정보 상시 업데이트 | ㅇ 장충 주체육관 대관 행사 일정 게시 및 변경 사항 발생시 상시 업데이트
34 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(장충체육관) | 서비스결과 | 체육시설을 더욱 다양한 활동으로 시민들에게 개방하겠습니다. | 시민참여프로그램 활성화 | 운영실적 | 4회/월 | ㅇ하반기 체육시설 일반시민 이용실적 | ㅇ 주체유관 시민대관 33건 ㅇ 보조체육관 시민대관 185회 ㅇ 다목적실 시민대관 48회 ※코로나19 관련 대관 중지 등으로 실적 감소
35 | 서울월드컵경기장운영처 | 체육시설(장충체육관) | 서비스결과 | 체육시설 대관운영에 공정을 기하겠습니다. | 대관심사위원회 개최 및 신속한 피드백 | 대관심사위원회 개최 및 기간내 피드백 | 7일이내 결과 피드백 | ㅇ 정기대관심사위원회 하반기 미개최(사유:코로나19) | -
36 | 돔경기장운영처 | 체육시설(고척스카이돔) | 서비스환경 | 시민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 체육시설을 만들겠습니다. | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 2회/일 | ㅇ 화장실 일일 점검표 체크 - 일 2회, 주 14회, 월 60회 이상 점검 | ㅇ 조명, 화장지 비치상태, 악취여부 등 총 7개 항목 점검
37 | 돔경기장운영처 | 체육시설(고척스카이돔) | 서비스과정 | 시민에게 친절한 서비스를 제공하겠습니다. | 직원 CS교육 실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ시민서비스헌장 관련 직원 cs 교육 2회 실시 : 이메일 및 SNS 비대면교육 실시 | ㅇ 시민서비스 헌장 선서 및 서비스 이행기준 근무시 적용 ※ 코로나19로 행사취소 및 무관중 경기 진행으로 대면 서비스 기회부재와 직원 분산*재택근무로 CS교육 2회 실시
38 | 돔경기장운영처 | 체육시설(고척스카이돔) | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 신속·정확하게 응대할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. | 홈페이지 내 정보제공 | 제공실적 | 행사일정 등 게시 실적 | ㅇ 홈페이지 내 정보 변경사항 점검 - 주 1회, 월 4회 이상 점검 후 변경사항 반영 게재 | ㅇ 프로야구 경기일정(~11월) 신속 반영, 인사이동에 따른 직원 연락처 최신화 등 4개 항목 반영
39 | 돔경기장운영처 | 체육시설(고척스카이돔) | 서비스결과 | 체육시설을 더욱 다양한 활동으로 시민들에게 개방하겠습니다. | 시민참여프로그램 활성화 | 운영실적 | 상설유료투어 실적 (월별 종합현황에 기재) | ㅇ코로나19로 인하여 모객이 어려움에 따른 실적 부재 | ㅇ 코로나19 지속 진행으로 관련 내용 없음
40 | 돔경기장운영처 | 체육시설(고척스카이돔) | 서비스결과 | 체육시설 대관운영에 공정을 기하겠습니다. | 대관심사위원회 개최 및 신속한 피드백 | 대관심사위원회 개최 및 기간내 피드백 | 7일이내 결과 피드백 | ㅇ 2020년 고척돔 장기사전대관 공고계획('20.7.23) ㅇ2020년 고척돔 장기 사전대관 공고 접수결과 : 0건 | ㅇ 대관신청접수시 서울시 공공체육시설 코로나 방역조치 이행에 따른 관중제한입장 및 단계별 무관중 행사 개최 가능성 안내
41 | 서울어린이대공원 | 서울어린이대공원 | 서비스환경 | 서울어린이대공원을 이용하는 시민들에게 내 집처럼 쾌적한 환경을 제공하겠습니다 | 화장실 관리상태 점검 | 청소실적 | 2회/일 | ㅇ화장실 매일 2회 이상 청소 및 점검 | ㅇ매일 화장실점검표(기준)에 따라 청소 및 점검함 - 화장지 비치 여부, 대/소변기 청결 등
42 | 서울어린이대공원 | 서울어린이대공원 | 서비스환경 | 서울어린이대공원을 안전하게 관리하겠습니다. | 안전관리 교육실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ전직원 월별 안전점검 내용을 테마로 안전관리 및 유의사항 안내 하반기 실적 : 총 6회 / 6개월 | ㅇ7월 안전점검 테마 - 여름철 열사병 예방 - 직무스트레스 관리 ㅇ8월 안전점검테마 - 풍수해 대비 행동요령 ㅇ9월 안전점검 테마 - 가을철 발열성 질환 예방 - 충돌 추락 질식 3대 사망사고 예방 -집수정 작업 안전 ㅇ10월 안전점검 테마 - 사무실 종사자 건강관리 - 충돌재해 사례 ㅇ11월 인전점검 테마 - 직무스트레스 관리 - 물질안전보건 교육 ㅇ12월 안전점검 테마 - 제설작업 안전 - 한랭질환 예방 및 화재 예방
43 | 서울어린이대공원 | 서울어린이대공원 | 서비스과정 | 어린이대공원을 이용하는 시민에게 친절한 서비스를 제공하겠습니다. | 직원 CS교육 실시 | 교육실적 | 1회/분기 | ㅇ분기 1회 직원 CS교육 자체 시행 ㅇ하반기 실적 : 총 2회 / 2분기 | ㅇ방문객, 전화민원 응대요령 및 시민접점지역 서비스 교육 ㅇCS접점직원 대상 CS역량강화 교육내용에 대한 공유 및 코로나19시대 CS마인드 등
44 | 서울어린이대공원 | 서울어린이대공원 | 서비스결과 | 다양한 체험프로그램을 지속적으로 개발, 운영하여 방문시민들에게 즐거움을 제공하겠습니다. | 체험프로그램 운영 관리 | 운영실적 | 프로그램 등 미확정 | ㅇ 현장 프로그램 8종 및 비대면 콘텐츠 19회 운영 | ㅇ팀별 다양한 프로그램 지속 운영 - 운영팀 비대면(온라인) 놀이콘텐츠 운영 (6회) - 시설팀 자연생태 프로그램 운영 (현장 프로그램 6종, 비대면 콘텐츠 3회) - 동물복지팀 동물학교 프로그램 운영 (현장 프로그램 2종, 비대면 콘텐츠 10회) ※ 서울시설공단 홈페이지 및 유튜브 게시
45 | 서울어린이대공원 | 서울어린이대공원 | 서비스결과 | 어린이대공원 내 대관시설의 이용방법을 상세히 안내하고 대관일정을 업데이트 하여 서비스 편익을 향상시키겠습니다. | 대관시설 운영 | 대관심사위원회 개최 및 기간내 피드백 | 7일이내 결과 피드백 | ㅇ 대관심사위원회 미개최 - 코로나19 지속으로 인한 휴장 - 행사 및 대관중단 | ㅇ 향후 대관재개시 대관심사 실시 - 7일이내 결과 피드백 준수 - 대관공고 및 일정 기간내 업데이트
46 | 청계천관리처 | 청계천 | 서비스환경 | 청계천을 이용하는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 하상청소 시행 | 청소실적 | 2회 이상/연 | ㅇ하상청소 시행(하상청소 용역) (연 3회 - 3월/7월/10월) ㅇ직영반을 통한 수시 청소 실시 | ㅇ 깨끗한 하상유지를 위한 노력 - 주기적인 청소를 통해 민원 최소화 - 하상청소 장비 개선을 통한 안전성 및 업무 효율성 제고
47 | 청계천관리처 | 청계천 | 서비스환경 | 시민들이 편리하게 청계천을 이용할 수 있도록 하겠습니다. | CCTV 정기점검 | 점검실적 | 1회/일 | ㅇ상황센터 근무자 CCTV 동작 상태 상시 확인 ㅇ오동작 확인시 현장 점검을 통한 원인 분석 및 조치(하반기 5건) | ㅇ 내용 : 카메라 고정상태 및 기타 통신장비 등 통신상태 점검
48 | 청계천관리처 | 청계천 | 서비스과정 | 시민의 문의사항에 대해서는 신속하고 정확한 안내를 제공하겠습니다. | 대관(절차 및 일정) 안내 | 홈페이지 게시실적 | 일정 수시 업데이트 등 | ㅇ 홈페이지 일정 수시 업데이트 (분기별 4회, 수시) ㅇ 홈페이지 대관 신청절차 안내 개선 | ㅇ 홈페이지 내 청계천 시설대관 일정 업데이트 (분기별 정기 점검 실시, 일정 발생 시 수시) ㅇ 홈페이지 대관 신청절차 안내 개선(2월) - 신청절차 도식화 및 신청양식 현행화 완료 - 코로나19 관련 청계천 시설사용 제한기간 안내 (팝업창, 안내문 게시, *발생 시 수시) * 사용제한 기간 : 2020. 2. 10 ~ 2021. 1. 31
49 | 청계천관리처 | 청계천 | 서비스결과 | 시민이 청계천에서 다양한 경험을 할 수 있도록 볼거리, 즐길거리를 확대하겠습니다. | 시민참여행사 개최 | 운영실적 | 시민참여 문화행사 연간 7회 개최 | ㅇ(사업계획 변경) 코로나19 극복을 위한 온택트 문화행사 4회 개최 | ㅇ청계천 스토리텔링 웹툰 공모전 개최(1회) ㅇDDP패션몰 협업 청계천 온라인 패션쇼 개최(1회) ㅇ산학협력 청계천 온라인 패션쇼 개최(2회)
50 | 청계천관리처 | 청계천 | 서비스결과 | 시민이 청계천에서 다양한 경험을 할 수 있도록 볼거리, 즐길거리를 확대하겠습니다. | 정원(쉼터, 꽃길, 꽃화단·화분 등) 조성 및 관리 | 관리실적 | 1개소 이상/연 | ㅇ 모두의 정원 조성 - 구간별 4개 테마정원 및 쉼터조성 ㅇ 허브벽면녹화 조성 ㅇ 계절별 꽃길 조성 | ㅇ 모두의 정원(4개소) :곤충정원, 비오톱정원, 텃밭 쉼터, 두바퀴 쉼터 ㅇ 청계폭포 측 벽면에 허브식물 4.0X1.2(m) 1개소 조성 ㅇ 모전교~광통교 벽면 100m에 계절별 걸이화분 조성
51 | 도로관리처 | 자동차전용도로(관리) | 서비스환경 | 자동차전용도로를 이용하는 시민들에게 쾌적한 도로환경을 제공하겠습니다. | 도로시설물 세척 | 세척실적 | 상,하반기 연 2회 이상 실시 | ㅇ 하반기 세척 2회 실시완료 2020.09.09~09.21 2020.11.20~11.29 | - 터널(4개소), 지하차도(10개소) 세척 1회 총 128,383m2 - 터널(4개소), 지하차도(2개소) 세척 1회 총 102,5033m2 - 방음판 세척 1회 > 총 5,583m2 → 매연, 먼지 등으로 오염된각종 시설물에 대한 세척을 통해 쾌적한 도로환경 조성 ※ 도로관리처-10258호(2020.09.22), 도로관리처-13643호(2020.12.10)
52 | 도로관리처 | 자동차전용도로(관리) | 서비스환경 | 자동차전용로도를 이용하는 시민들에게 편안한 주행환경을 제공하겠습니다. | 도로포장 관리상태 점검(포트홀 복구) | 복구실적 | 월별 포트홀 복구 실적 현황 제출 | ㅇ 2020년 하반기 포트홀 복구 현황 7월(703건), 8월(2,087건) 9월(638건), 10월(167건) 11월(204건), 12월(104건) 총 3,903건 복구완료 | ㅇ포트홀 전담반 및 주말 응급복구반 운영 - 포트홀 복구체계 개선 및 복구품질 개선 ㅇ포트홀 발생건수 저감('19년 대비 30%이상 저감) - 기간 : '19년/'20년 5월~12월 (8월, 9월 일부기간 제외)
53 | 도로관리처 | 자동차전용도로(관리) | 서비스과정 | 자동차전용도로를 이용하는 시민들의 불편사항을 신속하게 처리하여 원활한 도로기능을 제공하겠습니다. | 상황실 및 도로순찰대 운영 | 민원처리 실적 |  | ㅇ 2020년 하반기 민원처리 실적 총 1,466 건 | ㅇ 민원(VOC, 서울시응답소) 처리실적 (총1,466건) 7월(217건), 8월(385건), 9월(293건) 10월(213건), 11월(224건), 12월(134건) → 처리기한 준수 및 신속한 답변, 현장조치 실시 노력
54 | 도로관리처 | 자동차전용도로(관리) | 서비스 결과 | 자동차전용도로 관리, 운영상 투명성과 공정성을 강화하겠습니다. | 공법 및 자재 선정 절차 개선 | 관리실적 | 공법 및 자재 선정 심위 위원회 개최마다 시민참여 및 감시 | ㅇ 해당 사항 없음 | -
55 | 도로관리처 | 자동차전용도로(관리) | 서비스 결과 | 자동차전용도로를 이용하는 시민의 지속적인 만족도 향상을 위해 최선을 다해겠습니다. | 시민응대 교육실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ 2020년 하반기 CS교육 실시(총3회) | ㅇ 주요 교육내용 - 8월 : 서비스 주요 사례 분석 및 개선안 교육 - 10월 : CS취약분야 집중 개선 강화 교육 - 12월 : VOC 처리절차 및 유의사항 교육
56 | 도로시설처 | 자동차전용도로(도로시설물) | 서비스환경 | 자동차전용도로를 이용하는 시민들에게 안전한 주행환경을 제공하겠습니다. | 안전점검 및 정밀안전진단 실시 | 점검 및 진단실적 | 도로시설물 총 160개 정기점검, 110개소에 대하여 정밀점검 및 진단 실시(1회/연) | ㅇ 정기안전점검, 정밀안전점검 및 정밀안전진단 실시 | o 160개소 하반기 정기안전점검 완료 o 110개소 정밀안전점검 및 정밀안전진단 실시 완료
57 | 도로시설처 | 자동차전용도로(도로시설물) | 서비스환경 | 자동차전용도로를 이용하는 시민들에게 쾌적한 도로환경을 제공하겠습니다. | 터널 및 지하차도의 조명등 시설물 | 세척 실적 | 터널 4개소, 지하차도 35개소(2회/연) | ㅇ 지하차도 및 터널 조명등 시설물 세척 실시 | ㅇ추계 환경정비 실시를 통해 5,290등 세척실시 - 터널 : 강남(1,101등) = 총1,101등 - 지하차도 : 강남(2,734등) + 강북(1,267등) = 총4,001등 - 경관조명 : 강남(188등) ※ 관련근거 : 도로시설처-18196(2020.12.15.)호
58 | 도로시설처 | 자동차전용도로(도로시설물) | 서비스과정 | 도로 이용 불편사항은 신속히 시정하겠습니다. | 사고주에 대하여 3시간 이내 철거 및 10일 이내 복구 | 정비·복구 실적 | 3시간 이내 철거 및 10일 이내 복구 | ㅇ 사고주 복구 완료 | o 사고주 복구실적 - 강남 연간단가 : 16주/ - 강북 연간단가 : 12주
59 | 도로시설처 | 자동차전용도로(도로시설물) | 서비스결과 | 도로시설물 관리상의 적절하고 효율적인 예산집행으로 신뢰성을 제고하겠습니다. | 도로시설물 공사 단계별 설계검토시스템 운영 | 설계검토 실적 | 공사 및 용역에 대해 100% 검토실시 | ㅇ 공사 및 용역에 대해 100% 설계검토 실시 완료 | o 설계검토(실시/전체:100%) ▶공사 : 4건/4건 ▶용역 : 13건/13건
60 | 도로시설처 | 자동차전용도로(도로시설물) | 서비스결과 | 자동차전용도로를 이용하는 시민의 지속적인 만족도 향상을 위해 최선을 다하겠습니다. | 직원 CS교육실시 | 교육실적 | 1회/월 | ㅇ 직원 CS교육실시 완료 | o 직원 CS교육 매월 실시 ※ 관련근거 : 도로시설처-10645('20.7.22.), 12068('20.8.24.), 13606('20.9.22),15357('20.10.27), 17032('20.11.26),18289('20.12.16.)호
61 | 도로환경처 | 자동차전용도로(환경) | 서비스환경 | 사계절이 살아있는 아름다운 녹지대 경관을 조성하겠습니다. | 연중 녹지관리(풀깍기, 병충해 방제 등)실시 | 녹지관리실적 | - 풀깎기 및 풀뽑기 2,000천㎡ - 관목전정 100천㎡ | ㅇ 풀깎기 1,729천㎡ ㅇ 저촉전지 703주 ㅇ 관목전정 81천㎡ | ㅇ운전자 주행환경 개선(차량 저촉전지 등) ㅇ안전하고 쾌적한 도로환경 조성
62 | 도로환경처 | 자동차전용도로(환경) | 서비스환경 | 자동차전용도로를 이용하는 시민들에게 안전한 도로환경을 제공하겠습니다. | 교통시설물의 시야저해 위험수목 정비 | 정비실적 | - 위험수목 정비 500주 등 | ㅇ 위험수목 정비 142주 (상반기 800주) | ㅇ전도위험 높은 수목 제거 및 전지 - 제거 7주, 전지 135주 ㅇ위험수목 정비구간 경관조성을 위한 대체식재 - 식재 25주
63 | 도로환경처 | 자동차전용도로(환경) | 서비스환경 | 자동차전용도로를 이용하는 시민들에게 안전한 도로환경을 제공하겠습니다. | 미덮개차량 단속실적 | 단속실적 |  | ㅇ 단속건수 : 36건 ㅇ 단속횟수 : 5회 | ㅇ 단속건수 : 36건 ㅇ 단속횟수 : 5회
64 | 도로환경처 | 자동차전용도로(환경) | 서비스과정 | 민원사항에 대해 신속하고 정확한 안내를 제공하겠습니다. | 낙하물 신고시 현장확인후 처리 | 낙하물처리 실적 |  | ㅇ 민원 낙하물 처리건수 : 1,482건 | ㅇ 민원 낙하물 처리건수 : 1,482건
65 | 도로환경처 | 자동차전용도로(환경) | 서비스결과 | 시민을 배려하는 녹지공간 조성을 위해 노력하겠습니다. | 도로변 유휴공지 경관개선 | 개선 실적 | - 4개소 이상 | ㅇ 도시숲(아름다운숲 4호) 조성 (반포지구) | ㅇ도로경관 향상 - 스트로브잣나무 14주, 산철쭉 5,400주, 덩굴 장미 50주, 맥문동 2,000본, 미국담쟁이 200본
66 | 교통정보처 | 교통정보 | 서비스환경 | 교통관리센터 및 현장 교통정보시스템에 대한 예방점검을 철저히 하여 장애를 예방하고 교통정보 이용시민의 편익 증진을 위해 노력하겠습니다. | 월간, 분기별 시설점검 및 특별점검 | 점검실적 | 연 18회 | ㅇ 정기점검 6회(7~12월) ㅇ 안전점검 6회(7~12월) ㅇ 태풍,집중호우대비 점검 2회 | ㅇ 교통관리시스템 시설물 점검 - VMS, CCTV 등 시스템 점검 및 안전점검 - 무인통신중계소 소방설비 점검 및 UPS점검 - 시설물 구조체 침하 여부 등 점검 - 노출 배관 고정 상태 점검 - 분전반 차단기 동작상태 및 접지상태점검 등
67 | 교통정보처 | 교통정보 | 서비스환경 | 교통정보 제공시설을 이용하는 시민들에게 쾌적한 교통정보 이용환경을 제공하겠습니다. | 도로전광표지 주기적 표출점검 및 LED 표출면 세척 | 점검실적 | 표출점검(주2회이상) 세척(연1회이상) | ㅇ 표출점검 : 주 5회 ㅇ 세척 : 1회 (227개소) 완료 | ㅇ도로전광표지 표출점검 - 상황실 1회/일 모니터링 실시 - 현장시스템 일일 점검 및 장애조치 업무시 표출점검 병행 시행(7개조) ※ 도로전광표지 표출장애를 상시 적출함으로써 교통정보제공 수준 향상 및 서비스 이용시민 편익 증진 ㅇ도로전광표지 세척작업 - 대상 : 도로전광표지 227개소 - 기간 : 2020. 5월~ 7월 ※ 도로전광표지 표출부(LED모듈)의 세척작업 시행으로 교통정보 메시지 시인성 향상
68 | 교통정보처 | 교통정보 | 서비스과정 | 자동차전용도로 소통상황 등에 대한 시민의 문의사항에 대해 신속하고 수월한 안내를 제공하기위해 최선을 다하겠습니다. | 24시간 교통상황실 운영(소통상황 문의) | VOC실적 | - | ㅇ VOC : 47건 ㅇ 문의전화 :1,560건 | ㅇ 시민의 문의사항에 대해 신속, 정확한 안내를 위해 담당자 교육을 실시
69 | 교통정보처 | 교통정보 | 서비스결과 | 교통정보시스템에 대한 시민의 이해증진 및 안전한 교통문화 정착을 위하여 견학프로그램을 개발하여 시민의 알권리를 충족시켜 드리겠습니다. | 서울도시고속도로 교통관리시스템 견학실 운영 | 견학실적 | - | ㅇ 견학실적 없음. ※ 코로나 19로 인하여 잠정중단 | -
70 | 교통정보처 | 교통정보 | 서비스결과 | 수집‧제공 교통정보의 신뢰성을 강화하기 위하여 노력하겠습니다. | 수집장비에 대한 성능평가 실시 (수집정보 정확도 90% 이상) | 성능평가실적 | 매년 100개소 이상 | ㅇ 성능평가 실시 : 9개소 (상반기 186개소 중 177개소 완료) | ㅇ 평가개요 - 기간 : 2020. 6월~9월 - 내용 : 교통정보수집 장비인 차량검지기 성능평가 - 대상 : 상반기 186개소 중 불합격 9개소 성능평가 후 재평가 (177개소 상반기 성능평가 합격) ㅇ 평가결과 - 평가대상 186개소 합격률 100% ※ 기준 : 평가등급 상급이상(교통량 및 속도 90% 이상)
71 | 공사감독1처 | 도심지공사감독 | 서비스환경 | 공사를 진행하면서 시민들에게 피해가 발생하지 않도록 철저한 안전관리를 하겠습니다. | 안전감독관 운영 | 운영실적 | 공사장 안전관리 수준향상을 통한 대시민서비스 구축 | ㅇ 특별점검반 운영 · 현장점검 : 14회 | ㅇ 추진내용 - 공사장 안전관리 수준을 향상시킴으로써 대시민서비스를 향상시키고자 도심지 공사의 안전점검 및 기술지도를 실시 ㅇ 추진실적(6~12월) - 점검실적 : 총 14회 ㅇ 주요 서비스향상 노력 - 보행자 우선도로 조성 및 보행전용도로 확대운영 등 시민접점현장 중점관리 - 재난취약시기(동절기, 해빙기, 우기 등) 대시민 피해예방을 위한 점검 및 기술지원 실시
72 | 공사감독1처 | 도심지공사감독 | 서비스결과 | 4不(부실공사,부조리,시민불편,안전사고) 제로화로 시민들에게 신뢰받는 공사감독이 되겠습니다 | 공사감독이력시스템 운영 | 운영실적 | 공사감독이력시스템 구축을 통한 건설현장 4不 제로화실현 | ㅇ 감독 이력 확인(307회) ㅇ 현장대리인 적정 배치 여부 확인 (원도급 327회/하도급 55회) ㅇ 설계변경 심의 활용(232회) | ㅇ 추진내용 - 원도급사에서 하도급 분야까지 확대 시행 · 구축된 공사감독 이력관리시스템을 통해 4不제로화 실현 ㅇ 추진실적(1~12월) - 감독 이력 확인 : 307회 - 현장대리인 적정 배치여부 확인 (원도급 327회 / 하도급 55회) - 설계변경 심의 활용 : 232회 ㅇ 주요 서비스향상 노력 - 감독 중복지정 배제를 통한 부조리 개연성 차단 - 설계변경(기술)심의위원 선정시 유경험자 위주로 배치 → 전문성 강화
73 | 공사감독2처 | 도심지공사감독 | 서비스결과 | 철저한 현장관리와 예산낭비를 방지하여 시민 만족도를 충족시켜 드리겠습니다. | 설계변경 자체심의 운영 | 예산절감 실적 |  | ㅇ 설계변경 자체 심의 운영(총 88건) - 상반기: 20회, 하반기: 68회 | ㅇ 설계변경 심의결과(총 예산절감 490,707천원) 상반기: 184,616천원, 하반기: 306,091천원
74 | 공사감독3처 | 도심지공사감독 | 서비스환경 | 시민접점 공사장 안전,위해요소를 사전에 제거토록 하겠습니다. | 안전한 공사현장 조성을 위한 건설기계장비 안전점검반 편성운영 | 운영실적 | 연2회(반기별 1회) 이상 | ㅇ 하반기 운영실적 1회 (총 6개 현장 6대 점검 완료) | ㅇ건설기계장비 안전장치 설치 상태 및 작업 안정성 현지 점검 - 안전장치 설치 및 사용상태 - 작업운행(굴착, 화물양중 등)의 안전성 ㅇ점검결과 - 퀵 커플러(안전핀) 설치 불량 2건 → 현지시정 - 과부하방지장치 운용 불량 1건 → 현지시정
75 | 공사감독3처 | 도심지공사감독 | 서비스결과 | 시민이 요구하는 기대와 실제 수준과의 차이가 없도록 감독업무를 수행하겠습니다. | 기술봉사실적 | 시행실적 | 연4회 | ㅇ 기술나눔 봉사활동 1회 진행완료 ※ 코로나19 확산 예방을 위해 비대면으로 가능한 봉사활동만 진행 | ㅇ 개요 - 대상: 주거환경 취약지역(계층) 및 복지관 - 방법: 전문인력(조경, 전기분야) 기술봉사 - 목표: 반기별 각1회(조경,전기) 시행 - 내용: 녹지대 환경정비 및 전기설비 개선·점검 ㅇ추진내용(하반기) - 1회: 20.8.28. 전기분야 기술봉사(노원구 상계3,4동 경로당 7개소 / 기전팀장 등 12명 / 노후 전기시설 안전점검, 수선 및 개량)
76 | 상수도지원처 | 수도계량기 검침 및 교체 | 서비스환경 | 수돗물 사용과 요금납부에 불편함이 없도록 쾌적한 수도 이용을 보장하겠습니다 | 통합상황실 운영 및 동파 계량기 처리실적 | 운영실적 |  | ㅇ 동파수도계량기교체('20.1.1~20.12.31) - 1,853건 ※ 상황실 미운영 : 영하10℃미도달 | ㅇ 단계별 근무체계 유지 - 기온에 따라 4단계로 근무(주의, 관심, 경계, 심각) - 동파 다량발생시 전직원 비상근무 ㅇ 동파로 인한 시민불편 최소화 - 당일접수, 당일 복구 - 동파복구차량 증차 : 사업소별 2대 → 4대
77 | 상수도지원처 | 수도계량기 검침 및 교체 | 서비스환경 | 계량기 검침·교체 근로자와 계량기 교체 작업의 안전 보장에 최선을 다하겠습니다. | 상황별 행동매뉴얼 제작 | 교육실적 | 연 2회 (상, 하반기) | ㅇ 매월 산업안전교육 시 기제작완료 된 상황별 행동매뉴얼 영상 시청 및 교육 - 각 관리소별 총 12회 실시(20.12.31.기준) | ㅇ 검침·교체 시 안전을 위한 행동지침, 시민 불편 최소화를 위한 주의사항 등의 내용 포함 ㅇ 추후 신입사원 입사시 교육자료로 활용
78 | 상수도지원처 | 수도계량기 검침 및 교체 | 서비스환경 | 계량기 검침·교체 근로자와 계량기 교체 작업의 안전 보장에 최선을 다하겠습니다. | 계량기 보호와 시민의 안전을 위해 계량기에 물건 등 적치 금지 스티커 및 비규격 계량기 표시 스티커 부착 | 부착실적 |  | ㅇ 매월현장점검 및 경고스티커 부착 - 6개조 현장점검 실시(관리소4, 본사2) - 중량물 취급주의스티커 130개소, 밀폐공간 질식 위험표시 427개소 부착 완료 (20.12.31기준) | ㅇ 고중량 철판뚜껑에 부상주의 경고 스티커 부착 - 중량여건에 따른 취급주의 스티커 부착(경-노랑, 중-빨강) - 검침 및 교체업무에 따른 철판 개폐시 사전 위험 경고
79 | 상수도지원처 | 수도계량기 검침 및 교체 | 서비스과정 | 시민의 불편사항에 대해 신속하고 정확한 안내로 민원에 대응하겠습니다. | 민원응대 및 친절교육 실시 | 교육실적 | 연 2회 (상, 하반기) | ㅇ 매월 관리소별 소장 주관 VOC 교육 실시 ☞ 고지서 송달관련 관리소 업무 시작 전 실시 - 각 관리소별 총 10회 실시(20.12.31.기준) | ㅇ 민원응대 및 친절교육 실시
80 | 상수도지원처 | 수도계량기 검침 및 교체 | 서비스결과 | 계량기 기준 연수 경과시 일괄 교체하여 공정하고 안전한 수도계량기 교체를 하도록 노력하겠습니다. | 기준연수 도과한 계량기 교체 (소형 계량기(8년), 대형 계량기(6년)의 검정 유효기간 준수 ) | 교체실적(교체율) | 100% 목표 | ㅇ 교체목표 237,088중 240,163교체(101.30%) ☞ 20.12.31기준 실적 달성 | ㅇ 사업소별 교체목표에 따른 인사교류 시행 ㅇ 목표달성을 위한 성과 인센티브 계획 수립 완료 ㅇ 월별 목표관리를 위한 월별누계 현황판 제작
81 | 주차시설운영처 | 공영주차장 | 서비스환경 | 시민에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 시설 주차장 화장실 등 청소실적 | 청소실적 | 일 2회 이상 청소 | ㅇ 일 2회 이상 청소 실시 | ㅇ현장 관리소별 월 근무계획에 따라 화장실 청소 및 환경정비 실시 ㅇ개선 노력 : 화장실 청소(복정역, 중랑차고지 등)
82 | 주차시설운영처 | 공영주차장 | 서비스환경 | 시민들이 공영주차장을 안전하게 이용하실 수 있게 관리하겠습니다 | 시설물 자체점검 | 점검실적 | 수시/연 | ㅇ 월 1회 '안전점검의 날' 및 수시 점검 실시 | ㅇ매월 관리소별 점검실시 후, 지적사항 조치 - 천왕역 환승통로 녹제거 작업 - 도봉산역 구획정비(FIT출입문 근처 구획삭선, 경차구획 설치, 전기차 충전시설 설치 등) - 구파발역 시설정비(옥상방수, 경보설비 설치 등)
83 | 주차시설운영처 | 공영주차장 | 서비스과정 | 시민의 불편사항을 항상 현장에서 해결하여 드리겠습니다. | 민원응대교육 실시 | 교육실적 | 월 1회이상 전직원 교육 | ㅇ 월 1회 비대면 전파교육 | ㅇ 현장 소장 주관으로 비대면 CS교육 실시 - 민원사례를 토대로 한 CS교육 - 근무복 착용, 명찰 패용, 복장단정, 정위치 근무 - 업무내용 숙지로 정확한 안내 등
84 | 주차시설운영처 | 공영주차장 | 서비스결과 | 교통약자를 배려하겠습니다. | 장애인 전용구획 및 여성구획 운영 | 운영실적 |  | ㅇ 법적 기준 준수하여 장애인 전용구획, 여성구획 운영 중 | ㅇ전체 구획수 중 조례상 비율대로 장애인과 여성구획 운영 중 - 전용주차구획 위반차량(일반차량이 주차)에 대한 관리방안 개선 시행(통합안내문 배포 및 민원발생시 점검 강화)
85 | 교통시설운영처 | 혼잡통행료 | 서비스환경 | 남산1·3호터널 혼잡통행료 요금소를 통행하는 시민들에게 편의성을 제공하겠습니다. | 15일이내 요금 납부안내 | 안내실적 | 후납요금 납부안내 문자 발송 | ㅇ 안내실적: 일평균 280건 (1호: 170건, 3호: 110건) | ㅇ후납요금 납부안내 문자발송(일일) - 요금납부안내(계좌입금.납부기한 등)
86 | 교통시설운영처 | 혼잡통행료 | 서비스환경 | 남산 1.3호 터널 혼잡통행료 요금소를 깨끗하고 아름답게 유지하겠습니다 | 요금소 도장공사, 세척 분기별 환경정비 | 도장, 세척 실적 환경정비 실적 | 도장세척 :년1회 환경정비 :분기1회 | ㅇ 환경정비 : 1회 | ㅇ 옥상슬라브 정비공사 - 옥상슬라브 방수시트 재설치, 페인트 도색 ※ 교통시설운영처-12529('20.10.20. : 혼잡통행료 남산 3호 옥상슬라브 정비계획)
87 | 교통시설운영처 | 혼잡통행료 | 서비스과정 | 친절한 안내와 정확한 혼잡통행료 징수로 시민들께 신뢰를 드리겠습니다 | 혼잡통행료 근무자 CS교육실시 혼잡통행료 징수원 모니터링 실시 | 교육실적 모니터링 실적 | cs교육 : 월1회 모니터링 : 년2회 | ㅇ CS교육 실적: 4회 ㅇ 모니터링 실적: 하반기 1회 실시 | ㅇ CS 및 청렴 교육(4회) -청렴 및 공직기강 확립, 행동강령 준수 교육 -징수 서비스 민원응대 및 CS교육 -직원 안전교육 실시 -코로나19로 인한 집합교육 실시 최소화 -모니터링 결과 CS교육은 영상 교육 자료 대체 (사회적 거리두기 단계 격상) ㅇ2020년 징수 서비스 모니터링 실시 - 서비스평가표에 의한 외부기관 비노출 조사 ※ 교통시설운영처-14284('20.11.26. : 2020년도 혼잡통행료 징수서비스 모니터링 결과 및 분석보고)
88 | 교통시설운영처 | 혼잡통행료 | 서비스과정 | 시민 문의사항(이의제기)에 대하여 신속하게 답변하겠습니다 | voc, 홈페이지 민원 답변기간 준수 | 민원답변 준수율 | 민원답변 기한 준수 | ㅇ 내부 voc : 12건 처리 완료 ㅇ 외부 voc(서울시 응답소) : 15건 처리 완료 | ㅇ 민원 유형에 따른 답변처리 완료 - 내부 voc(홉페이지) - 외부 voc(응답소)
89 | 교통시설운영처 | 혼잡통행료 | 서비스결과 | 혼잡통행료 징수업무 자체점검을 통한 시민신뢰성을 강화하겠습니다 | 징수업무 자체점검 실시 | 점검 실적 | 년 1회 | ㅇ 상반기 징수실태점검 완료 | ㅇ 2020. 혼잡통행료 징수실태점검 ※ 교통시설운영처-7930('20.07.07. : 징수실태 점검결과)
90 | 교통시설운영처 | 혼잡통행료 | 서비스결과 | 혼잡통행료 과태료 부과시기를 단축하여 시내교통량 감소라는 공익성 실현에 기여하겠습니다 | 과태료 최초고지 기간 | 최초고지기간 단축실적 | 최초고지 2개월내 | ㅇ 과태료 고지기간 단축 - 현재 '20.9.15.까지 고지 완료('21.1.11. 발송) | ㅇ 기한 내 미납 시 과태료 부과 사실 고지 ㅇ 과태료 고지기간 단축 노력 -탄력적인 시간 및 인력 활용을 통한 판독/검증시간 확보
91 | 공공자전거운영처 | 공공자전거 | 서비스환경 | 공공자전거를 이용하는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하겠습니다. | 직원 및 시민 봉사활동을 통한 자전거 및 거치대, 대여소 환경정비 | 봉사자 운영실적 | 어르신 자원봉사 "가꿈이" 정상운영 | ㅇ 28개 복지관 1,464명 참여 | * 서울공공자전거 따릉이 환경정비 및 상태점검 * 코로나19 예방을 위한 자전거 소독 지원
92 | 공공자전거운영처 | 공공자전거 | 서비스과정 | 최대한 많은 시민이 공공자전거를 이용할 수 있도록 접근성을 강화하겠습니다. | 자전거 및 거치대, 대여소 확충 | 보유실적 | * 자전거 25000대 * 대여소 1540개소 | ㅇ 자전거 및 대여소 목표(초과)달성 ㅇ 새싹따릉이 신규 도입운영 | * 확대구축 실적 · 대여소 2,228개소 · 자전거 37,500대(새싹자전거 2,000대 포함)
93 | 공공자전거운영처 | 공공자전거 | 서비스과정 | 공공자전거 따릉이를 이용하는 시민에게 친절한 서비스를 제공하겠습니다. | 공공자전거 이용자 편의성 증대를 위한 시스템 개선 | 개선실적 (앱,프로세스,규정) | 시스템 개선을 통한 시민이용 편의향상 (제도개선, 앱개선 등) | ㅇ 따릉이 앱 리뉴얼 수행 ('20.6.8 ~ 21. 2.20 ) | * 모바일 앱 최적화 디자인 개선을 통한 시각적 인지성, 학습성 개선으로 사용성 향상 * 최신 트렌드 반영 기능과 정보 서비스 확대로 이용자 니즈 충족 및 서비스 품질 향상
94 | 공공자전거운영처 | 공공자전거 | 서비스결과 | 공공자전거의 지속적이고 안정적인 서비스 제공을 위해 노력하겠습니다. | 시스템안정화를 위한 대여시스템 월별 유지보수 점검 | 월1회 운영실적 | 월1회 | ㅇ 월 정기점검 및 예방점검 실시 ㅇ 점검항목 · 따릉이 홈페이지등 S/W 56식 · 콜상담서버 등 H/W 29식 · 부대설비 3식 | * 따릉이 대여시스템의 안정적 운용 및 지속 점검체계 유지 목표 * 사용자 요구사항 대응, SW오류조치, 시스템 효율 및 성능개선 실시